Endobronchialer Ultraschall

Zweck

Beschreibung der Vorgehensweise, Zuständigkeiten und Regelungen beim endobronchialen Ultraschall.

#### Geltungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt innerhalb der Medizinischen Klinik II und für das Lungenkrebszentrum Mittelhessen am Standort des UKGM in Gießen.

#### Zuständigkeiten und Beschreibungen

| - Indikation | Materialgewinnung mediastinale / hiläre Lymphknoten |
| --- | --- |
| - Vorbereitung des Patienten | siehe Standard „(flexible/starre) Bronchoskopie“ |
| - Vorbereitung, Geräte, Material | siehe Standard „(flexible/starre) Bronchoskopie“ Folgende Geräte sind für die endoskopische Untersuchung vorhanden, (z. T. fest installiert) siehe Standard „(flexible/starre) Bronchoskopie“ zusätzlich: - Gerät EBUS = Endobronchialer Ultraschall - Prozessor EBUS Instrumente und Material sind in den Schränken des Raumes gelagert siehe Standard „(flexible/starre) Bronchoskopie“ zusätzlich: - Punktionsnadel für Ultraschallbronchoskop |
| - Ablauf der Untersuchung: | Zuständigkeit siehe Standard „(flexible/starre) Bronchoskopie“ Untersuchung - Siehe Standard „(flexible/starre) Bronchoskopie“ - Nach Inspektion mit Videobronchoskop Wechsel auf EBUS-Bronchoskop - Ultraschalluntersuchung mit evtl. Punktion - Extubation des Patienten |
| - Nachbereitung des Patienten: | siehe Standard „(flexible/starre) Bronchoskopie“ |
| - Wiederaufbereitung Material: | siehe Standard „(flexible/starre) Bronchoskopie“ zusätzlich: Reinigung des „Ultraschallkanals“ |
| - Befunderstellung und Übermittlung: | siehe Standard „(flexible/starre) Bronchoskopie“ |